Пожарная безопасность при проведении новогодних мероприятий.

Приближаются новогодние праздники и что бы они принесли, только радость и веселье, а не горе и разочарование нельзя забывать о соблюдении мер пожарной безопасности. К сожалению, в Пскове  почти каждый Новый год ознаменован не только новогодними подарками, но и увеличением происшествий связанных с возгораниями и пожарами, в том числе и с гибелью людей. Что же необходимо сделать, чтобы не допустить беды?

Руководители организаций при проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей обязаны:

- Назначить ответственного за противопожарную безопасность

- Провести инструктаж о мерах пожарной безопасности обслуживающего персонала под роспись

- Получить разрешение на установку новогодней ёлки и проведение массовых мероприятий в органах Государственного пожарного надзора

- Ёлку установить на устойчивое основание в помещении, имеющем не менее двух эвакуационных выходов

- Определить количество посетителей из расчёта 0,75 кв.м. на человека

- Проверить основные и запасные пути эвакуации

- Сгораемые декорации обработать огнезащитным составом

- Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности для ответственного лица за пожарную безопасность

- Определить порядок оповещения и эвакуации людей в случае пожара

- Проверить исправность пожарной сигнализации

- Проверить исправность аварийного освещения

- Монтаж иллюминации ёлки произвести с соблюдением Правил устройства электроустановок без понижающего трансформатора и мощностью не более 25 Вт.

- Обеспечить присутствие представителя администрации учреждения

- Проверить наличие первичных средств пожаротушения при необходимости доукомплектовать

- Обеспечить исправную, устойчивую телефонную связь.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

Как в организациях, так и в быту запрещается:

- Пользоваться открытым огнём в помещениях

- Использовать целлулоидные и другие легко воспламеняющиеся игрушки

- Применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.

- Украшать елку марлей и ватой, не пропитанных огнезащитным составом

- При проведении новогодних елок:

  - Устанавливать приставные сиденья

  - Устанавливать ставни на окнах для затемнения

  - Уменьшать ширину проходов